| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МОУ «СОШ СП Новая Балкария» __________________ Д.А.Кудаев | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ СП Новая Балкария ___________________ Ш.М.Боташева |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №1

о мерах пожарной безопасности

1 Общие требования безопасности.

1.1 Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения.

1.2  Все работники школы допускаются к работе только после прохождения  противопожарного инструктажа,  а  при  изменении специфики работы должны проходить дополнительное  обучение в
соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.3  Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

1.4  Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.1   Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц кабинетов. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по  хозяйственной  части. Ответственность  за  противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на дежурного сторожа.

2.2  Территория школы постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.3   Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.4    Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

2.5   Внутренние пожарные крапы ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.

2.6     Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.7     Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.8   По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои, закрепленные за ними, помещения и закрыть их, обесточив сеть.

2.9 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Запрещается:

3.1  Разводить костры, сжигать мусор на территории школы.

3.2 Курить в помещениях учреждения.

3.3  Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в чердачных помещениях.

3.4 Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

3.5 Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

3.6 Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

3.7 Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

3.8 Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.9  Применять в качестве электрической защиты самодельные  и
некалиброванные предохранители.

3.10  Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании школы при наличии в помещениях людей.

4   Действия при возникновении пожара:

4.1 Сообщить о пожаре по телефону   в ближайшую пожарную часть или по телефону 01 .

4.2  Немедленно оповестить людей о пожаре.

4.3 Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

4.4 В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от
разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.5 Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

4.6  Силами добровольной пожарной дружины  приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

4.7  Руководитель образовательного учреждения (лицо его заменяющее) обязан:

-   продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

-   в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

-     при необходимости отключить энергоснабжение здания; прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

-   удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

-   осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

-   обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

-   организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

-   организовать встречу подразделений пожарной охраны.

Инструкцию составила:       Преподаватель ОБЖ Ацканов М.Х.

П Р И К А З

МОУ СОШ СП Новая Балкария

« 01 »   сентября   2011г.                                                                 № 93

О назначении ответственного лица за пожарную безопасность

Приказываю:

Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания учреждения  Ацканова М.Х.

В соответствии с п.8. Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

Директор школы:                                 Боташева Ш.М.

С приказом ознакомлена:

П Р И К А З

МОУ СОШ СП Новая Балкария

«  01  »   сентября   2011г.                                         № 93/1

О создании пожарно-технической комиссии в ОУ

В целях привлечения работников образовательного учреждения к участию в проведении противопожарных профилактических мероприятий и борьбе за сохранение имущества от пожаров в ШКОЛЕ, приказываю создать пожарно-техническую комиссию в составе:

Председатель комиссии –   Ацканов М.Х.
Ответственный  по технике безопасности –  Сарахова Л.Х. 
Ответственный за  ДПД- Динаева Р.А.
Основными задачами пожарно-технической комиссии являются:
а) выявление пожароопасных нарушений и недочетов мастерских, на складах, на территории и т. п., которые могут привести возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение них нарушений и недочетов; 
б) проведение пожарно-профилактической работы и установление строгого противопожарного режима в складах, административных и учебных помещениях; 
в) организация изобретательской работы по вопросам пожарной безопасности; 
г) проведение массово-разъяснительной работы среди работников и учащихся по вопросам соблюдения противопожарных требований.

Директор школы:                              Боташева Ш.М.

С приказом ознакомлены:

П Р И К А З

МОУ СОШ СП Новая Балкария

« 01 »  сентября  2011г.                                                                       №93/2

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности.

В целях совершенствования предупреждения пожаров и обеспечения пожарной безопасности учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:

Возложить непосредственное руководство работой по обеспечению пожарной безопасности на Ацканова М.Х.

Обучение, инструктаж и проверку знаний сотрудников проводить в соответствии с ГОСТ 120.0.004-90 ССБТЖ «Организация обучения безопасности труда». «Положение об обязательном обучении мерам пожарной безопасности населения.
Организовать проведение вводных инструктажей со всеми вновь принятыми сотрудниками согласно «Примерного перечня основных вопросов инструктажа». 
Утвердить и ввести в действие общую инструкцию № 1 «О мерах пожарной безопасности», устанавливающую противопожарный режим в учреждении и определяющую основные требования пожарной безопасности. 
Назначить ответственных лиц за пожарную безопасность служебных помещений для поддержания в них установленного противопожарного режима :

| № | Кабинеты | Ответственные лица | Подпись ответственных лиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Географии | Беппаева Х.С. |  |
| 2 | Химии и Биологии | Сарахова Л.Х. |  |
| 3 | Физики | Хочуева М.М. |  |
| 4 | Истории | Динаева М.М. |  |
| 5 | Математики | Шамурзаева Р.М. |  |
| 6 | Русского языка | Геляева Л.К. |  |
| 7 | Музыки | Атмурзаева З.М. |  |
| 8 | Балкарского языка | Гериева М.А. |  |
| 9 | Немецкого языка | Ацканова Н.С. |  |
| 10 | Компьютерный класс | Якубова М.С. |  |
| 11 | Начальный класс | Отарова Х.Ю. |  |
| 12 | Начальный класс | Шахмурзаева Р.М. |  |
| 13 | Начальный класс | Отарова А.Ш. |  |
| 14 | Начальный класс | Алтуева Р.А. |  |
| 15 | Библиотека | Локьяева Ж.Х. |  |
| 16 | Технологический кабинет | Якубова М.С. |  |
| 17 | Балкарский кабинет | Жолаева М.С. |  |
| 18 | Медицинский кабинет | Боташева Ш.М. |  |
| 19 | Русский кабинет | Отарова А.А. |  |
| 20 | Русский кабинет | Куантова М.Л. |  |
| 21 | Кабинет технического труда | Шахмурзаев М.С. |  |
| 22 | Спортивный зал | Кудаев Д.А. |  |
| 23 | Столовая | Аккаева М.О. |  |
| 24 | Старшая дошкольная группа | Жашуева В.Х. |  |
| 25 | Средняя дошкольная группа | Кабардова М.М. |  |

Лицам ответственным за пожарную безопасность, в своей работе руководствоваться «Инструкциями № 1 и № 2 для ответственных лиц за пожарную безопасность».

Для проведения мероприятий по охране учреждения от пожаров, создать ДПД в составе: 
Ответственный за  ДПД   Динаева Р.А.

Члены ДПД:

1. Элекуев С.  ученик 11 класса

2. Чепкенчиев О. ученик 11 класса

3. Чахалов И. ученик 11 класса

4. Байчекуев К. ученик 11 класса

5. Малкандуев А. ученик 9 класса

6. Жолаева Л. Ученица 9 класса

В своей работе ДПД руководствуется с «Правилами пожарной безопасности РФ»

Настоящий приказ довести до сведения работников школы под роспись. 
Общее руководство работой по обеспечению пожарной безопасности, а также контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:                             Боташева Ш.М.

С приказом ознакомлены:

ПРИКАЗ

МОУ СОШ СП Новая Балкария

01.09.2011                                                                                         №93/3

Об утверждении добровольной пожарной дружины

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93 для проведения работ по предупреждению и борьбе с пожарами

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить добровольную пожарную дружину, избранную на собрании трудового коллектива, протокол № 03  от   « 10 »  сентября  2011г. в составе: 
1  Кудаев Д.А.
 Командир пожарного боевого расчета
 Сообщает или дублирует сообщение о пожаре по телефону 01:
-  адрес объекта
-  место возникновения пожара
-  свою фамилию
В зависимости от обстановки ставит задачи членам пожарного расчета на эвакуацию людей и тушение пожара, занимается эвакуацией людей из опасной зоны и руководит тушением пожара, прекращает все работы в здании, следит за безопасностью работающих на пожаре бойцов, сообщает о пожаре директору школы, организует встречу пожарных подразделений города.
 2 Члены ДПД :

1. Элекуев С.  ученик 11 класса

2. Чепкенчиев О. ученик 11 класса

3. Чахалов И. ученик 11 класса

4. Байчекуев К. ученик 11 класса

5. Малкандуев А. ученик 9 класса

6. Жолаева Л. Ученица 9 класса

работают с огнетушителями
-  действует по указанию ответственного лица Кудаева Д.А. в зависимости от обстановки
  Не реже одного раза в полугодие проводить практические тренировки всех предназначенных для эвакуации работников и детей в случае возникновения пожара, для чего ответственному за пожарную безопасность здания составлять план тренировки по эвакуации людей. 
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Ацканова М.Х..

Директор школы:                                Боташева Ш.М.

С приказом ознакомлены:

П Р И К А З

МОУ СОШ СП Новая Балкария

« 16 »  марта  2012г.                                                                              № 15

Об объектовой тренировке.

Провести объектовую тренировку по противопожарной безопасности «Внимание огонь!» «_21_»_март 2012 с учащимися 2-9 классов. 
Ответственной за проведение эвакуации назначить Ацканова М.Х. и классных руководителей 2-9 классов.

Директор школы:                                         Боташева Ш.М.

С приказом ознакомлена:

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МОУ «СОШ СП Новая Балкария» __________________ Д.А.Кудаев | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ СП Новая Балкария ___________________ Ш.М.Боташева |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 2

Настоящая инструкция определяет обязанности ответственного лица за пожарную безопасность (помещения) Ацканова М.Х.  
        Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности  школы   в целом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на директора школы. 
Ответственность за пожарную безопасность учебных, служебных и других помещений и территорий несут должностные лица, специально назначенные приказом директора. 
         Лицо, ответственное за пожарную безопасность, несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке. 
        Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность.        Ответственный за пожарную безопасность обязан: 
Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке. 
Знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных помещений, операций, работ. 
          Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов. 
Загромождений подступов к зданию, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданию территории; 
Загромождений коридоров, проходов, тамбуров, холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара; 
            Снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре); 
           Закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на наружные эвакуационные (пожарные) лестницы; 
          Следить за исправностью средств первичного пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением свободных проходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара. 
Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений города (объекта). 
Разъяснять подчиненному персоналу требования пожарной безопасности, действующие в учреждении, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации и принимать меры по его обучению.

Проводить с подчиненными первичный, внеплановый и целевой инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности с оформлением результатов в специальном журнале (Приложение). Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж. 
           Постоянно следить за соблюдением мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением предложенных уполномоченным должностным лицом противопожарных мероприятий. 
Не допускать проведение временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла, и т.п.) в помещениях без специально оформленного наряда-допуска. 
         Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить: 
Выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, оборудования силовой и электроосветительной сети; 
Уборку помещений от производственных отходов и мусора; 
Наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи; 
Выполнение требований к пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений. 
При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков – выявить причины и принять меры к их устранению. 
Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течении трех часов после окончания пожароопасных работ. 
Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер. 
После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в канцелярию школы  или ответственному лицу и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений. 
Порядок действий при пожаре. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) ответственный за пожарную безопасность обязан: 
Немедленно вызвать пожарную охрану по городскому телефону «01» или по извещателю пожарной сигнализации. При вызове пожарной охраны города необходимо сообщить адрес учреждения, место возникновения пожара, а так же свою фамилию. Если о пожаре сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого необходимо продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство. 
В случае угрозы жизни детей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. 
Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными

средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей). 
Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей. 
Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара. 
Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты (пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и т.п.). 
При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), перекрыть газовые, паровые и другие коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горячем и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. 
Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны города. 
Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

Акты о проведении объектовых тренировок

Составлен Ацкановым М.Х., отв. за противопожарную безопасность,
на основании проведения объектовой тренировки по противопожарной
безопасности «Внимание огонь» от 21. -го марта 2011года.
Ответственными за проведение эвакуации назначены Кудаев Д.А., и кл.руководители_2-9 кл.
Объектовая тренировка выполнена в рамках нормативного времени.

1.Кудаев Д.А.

2.Ацканов М.Х.

3.Динаева Р.А.

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МОУ «СОШ СП Новая Балкария» __________________ Д.А.Кудаев | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ СП Новая Балкария ___________________ Ш.М.Боташева |
| --- | --- |

Инструкция 3
к плану эвакуации людей при возникновении пожара.

Действия работников
 Порядок исполнения
 Исполнитель
 
1
 Вызов пожарной команды
 Звонить «01» по телефону, установленному в кабинете секретаря директора школы – пример сообщения: «В школе пожар, наш адрес: СП Новая Балкария, ул. Центральная 1. Сообщил… (должность, ФИО)».
 Работник первым обнаруживший пожар
 
2
 Открывание наружных дверей
 Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Взять ключи от других наружных выходов и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (указать куда)
 Технический персонал школы под руководством отв. За пожарную безопасность
 
3
 Оповещение о пожаре и порядке эвакуации. 
 Включить систему оповещения  нажатием кнопки «Пуск системы оповещения о пожаре» или дать сигнал о пожаре трехкратным длинным школьным звонком. 
 Заместитель директора по УВР
 
4
 Встреча пожарной команды
 Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей
 Ученик 11 класса Чепкенчиев О. член  ДПД

5
 Тушение пожара
 приступить к тушению.
 Члены ДПД
 
6
 Эвакуация имущества
 Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, утвержденному руководителем ОУ
 Секретарь директора школы
 
7
 Обесточивание помещения
 Взять ключи от помещения электрощитовой и обесточить здание.
 Заместитель директора по УВР

Ответственный за пожарную безопасность                  Ацканов М.Х.

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МОУ «СОШ СП Новая Балкария» __________________ Д.А.Кудаев | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ СП Новая Балкария ___________________ Ш.М.Боташева |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №4
О мерах пожарной безопасности при закрытии помещений.

В помещениях необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений. Сотрудник, уходящий из помещения последним, после окончания рабочего дня ОБЯЗАН:

Осмотреть помещение в противопожарном отношении и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара. 
Обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения. 
Закрыть помещение, ключи сдать в канцелярию школы (на вахту) и расписаться в журнале сдачи ключей и осмотра помещений в противопожарном отношении.

Директор школы                                        _______________     Боташева Ш.М.

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МОУ «СОШ СП Новая Балкария» __________________ Д.А.Кудаев | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ СП Новая Балкария ___________________ Ш.М.Боташева |
| --- | --- |

Инструкция 5

о порядке действия администрации МОУ «СОШ СП Новая Балкария»
в случае возникновения пожара.

Представитель администрации, прибывший или находящийся на месте пожара обязан: 
Организовать вызов или проверить, вызвана ли пожарная охрана; 
Вызвать на место пожара руководителя образовательного учреждения; 
В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства; 
Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны; 
Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников; 
Проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения (если имеется); 
При необходимости вызвать медицинскую и другие службы; 
Организовать при необходимости отключение электроэнергии и остановку систем вентиляции, привидение в действие системы дымоуправления и осуществление других действий; 
Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкции, поражения электрическим током, отравлений, ожогов. 
По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель образовательного учреждения, руководящий тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, выходах которые блокированы огнем или дымом. 
При получении сообщения о пожаре  организовать эвакуацию людей, выполнять распоряжения старшего начальника подразделения пожарной охраны по оказанию помощи в проведении эвакуации людей с других кабинетов.

Ответственный за пожарную безопасность                            Ацканов М.Х.

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МОУ «СОШ СП Новая Балкария» __________________ Д.А.Кудаев | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ СП Новая Балкария ___________________ Ш.М.Боташева |
| --- | --- |

Инструкция 6

о порядке действия персонала по обеспечению безопасности
и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара.

Общие положения: 
Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03. 
Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре. 
Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара. 
Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие. 
Порядок эвакуации при пожаре: 
При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону «01». 
Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений. 
Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных. 
Открыть все эвакуационные выходы из здания. 
Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей. 
Покидая помещения, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 
Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Ответственный за пожарную безопасность                    Ацканов М.Х.

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МОУ «СОШ СП Новая Балкария» __________________ Д.А.Кудаев | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ СП Новая Балкария ___________________ Ш.М.Боташева |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ 7

по эксплуатации внутреннего противопожарного водопровода

Внутренний противопожарный водопровод предназначен для тушения различных сгораемых материалов. Запрещается применение внутреннего противопожарного водопровода для тушения электроустановок находящихся под напряжением. 
Системы внутреннего противопожарного водопровода должны постоянно содержаться в исправном состоянии и обеспечивать подачу необходимого для тушения пожара расчетного количества воды. 
Свободный напор воды у внутренних пожарных кранов должен обеспечивать компактный напор струи необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части здания. Длинна компактной части струи должна быть не меньше 6 метров. 
Внутренний противопожарный водопровод приводится в действие следующим образом: 
-     Открыть дверцу пожарного шкафа;

-     Взять пожарный рукав с присоединенным стволом и проложить его к месту пожара, не допуская при этом резких изломов, скруток пожарного рукава;

-     Открыть вентиль пожарного крана для пуска воды и направить струю в очаг пожара.

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м над полом помещения и размещаются в металлических шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособления для пломбирования и оборудованных устройствами (корзинами) для размещения пожарного рукава, уложенного в двойную скатку или «гармошку». 
На дверцах пожарных шкафов с внешней стороны должна быть нанесена следующая информация: 
Буквенный индекс пожарного крана «ПК»; 
Порядковый номер пожарного крана №______ указывается после буквенного индекса «ПК»; 
Номер телефона вызова пожарной охраны – «01»; 
Дополнительная информация (при необходимости размещается внутри пожарного шкафа) о порядке включения насосов-повысителей, открытия задвижки (электрозадвижки) обводной линии, месте их нахождения и т.п. Внешнее оформление пожарных шкафов должно включать красный сигнальный цвет. Каждый пожарный кран должен быть снабжен пожарным рукавом и стволом одинакового с ним диаметра, а также рычагом (при необходимости) для облегчения открывания крана. Длинна пожарного рукава должна быть не менее предусмотренной проектом (10, 15, 20 метров). 
Пожарный рукав перед установкой на пожарный кран должен быть проверен на исправность с пуском воды и высушен. Льняные рукава не реже одного раза в шесть месяцев необходимо перекатывать на новую скатку. 
Пожарный рукав и ствол должны быть соединены между собой и подсоединены к пожарному крану. 
К внутренним пожарным кранам должен быть обеспечен свободный доступ. Запрещается устанавливать и хранить у места их размещения различные материалы и оборудование. Места размещения внутренних пожарных кранов необходимо обеспечить знаками пожарной безопасности «Не загромождать». 
Проверка работоспособности сетей пожарного водопровода на водоотдачу должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с пуском воды. Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу проводится путем прокладки рукавной линии со стволом от наиболее удаленного и высоко расположенного внутреннего пожарного крана в здании. При испытании ствол выводится в ближайший оконный или дверной проем наружу здания, подается вода и измеряется, длинна компактной части струи, которая должна быть не менее 6-ти метров. Для змерения напора и расхода воды ствол должен быть оборудован манометром и трубкой ПиТо. По результатам проверки составляется акт (форма акта прилагается). 
Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год. Проверка электрозадвижек проводится от местного и дистанционного пуска одновременно с проверкой системы внутреннего противопожарного водопровода на водоподачу. 
Каждый пожарный кран не менее двух раз в год (весной и осенью) должен подвергаться техническому осмотру путем выполнения следующих действий: 
Визуальный осмотр (отсутствие карозии и течи стояков и крана, наличие моховика, состояние уплотнительных резиновых прокладок на кране, рукавных полугайках и стволе; 
Пуск, слив воды из стояка, открытие и закрытие крана; 
Очистка пожарного шкафа, рукава, крана от пыли и грязи. 
Проверка работы насоса-повысителя проводится ежемесячно от местного и дистанционного пуска. В помещении установки пожарных насосов-повысителей должна быть вывешена схема противопожарного водоснабжения здания и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе должно быть указано их наличие. 
Все выявленные при проверке неисправности в техническом состоянии пожарных кранов, рукавов и сетей противопожарного водопровода должны быть устранены в кротчайшие сроки.

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МОУ «СОШ СП Новая Балкария» __________________ Д.А.Кудаев | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ СП Новая Балкария ___________________ Ш.М.Боташева |
| --- | --- |

Положение

о пожарно-технической комиссии.

Общие положения

В целях привлечения работников образовательного учреждения к участию в проведении противопожарных профилактических мероприятий и борьбе за сохранение имущества от пожаров в организациях и учреждениях создаются пожарно-технические комиссии. 
Пожарно-технические комиссии создаются приказом руководителя. 
Состав комиссии 
В состав комиссии входят:
- Ацканов М.Х.

- Кудаев Д.А.

- Динаева Р.А.

В своей практической работе пожарно-техническая комиссия должна поддерживать постоянную связь с местными органами  пожарного надзора. 
Основные задачи и порядок работы пожарно-технической комиссии 
Основными задачами пожарно-технической комиссии являются: 
а) выявление пожароопасных нарушений и недочетов, которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение их нарушений и недочетов; 
б) проведение пожарно-профилактической работы и установление строгого противопожарного режима в учебных помещениях; 
в) организация изобретательской работы по вопросам пожарной безопасности; 
г) проведение массово-разъяснительной работы среди работников по вопросам соблюдения противопожарных требований. 
3.2. Пожарно-техническая комиссия для осуществления задач должна: 
а) не реже 2—4 раз в год (в зависимости от пожароопасности производства) производить детальный осмотр всех кабинетов, лабораторий и других помещений учреждения с целью выявления пожароопасных недочетов. Намечать пути и способы устранения выявленных недочетов и устанавливать сроки выполнения необходимых противопожарных мероприятий; 
б) проводить с работниками беседы и лекции на по пожарной безопасности; 
в)ставить вопрос о противопожарном состоянии учреждения на совещаниях; 
г) разрабатывать темы и вопросы пожарной безопасности и способствовать внедрению мероприятий, направленных на улучшение противопожарного состояния учреждения; 
д) принимать активное участие в разработке совместно с администрацией инструкций, правил пожарной безопасности .
е) проводить пожарно-технические конференции с участием специалистов пожарной охраны, научно-технических работников; 
ж) проводить смотры противопожарного состояния кабинетов, столовой и.т.д.
3.3. В зависимости от местных условий руководитель образовательного учреждения может поручить пожарно-технической комиссии проведение и других мероприятий, предложенных Госпожнадзором. 
3.4. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются руководителем образовательного учреждения и подлежат выполнению в установленные сроки. 
3.5. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями. 
3.6. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои предложения руководителю образовательного учреждения.

Члены ДПД:

1. Элекуев С.  ученик 11 класса

2. Чепкенчиев О. ученик 11 класса

3. Чахалов И. ученик 11 класса

4. Байчекуев К. ученик 11 класса

5. Малкандуев А. ученик 9 класса

6. Жолаева Л. Ученица 9 класса

ПРИМЕЧАНИЯ:

4.     Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышения температуры) ОБЯЗАН:

Немедленно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а так же сообщить свою фамилию). 
Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожаров и сохранности материальных ценностей.

Ответственный за пожарную безопасность          __________   Ацканов М.Х.

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МОУ «СОШ СП Новая Балкария» __________________ Д.А.Кудаев | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ СП Новая Балкария ___________________ Ш.М.Боташева |
| --- | --- |

Инструкция № 1
о мерах пожарной безопасности в
МОУ «СОШ СП Новая Балкария»

Общие положения.

Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для Государственного специального образовательного учреждения основного общего образования для обучающихся  является обязательной для исполнения всем персоналом.

Ответственность за пожарную безопасность учебных, служебных, складских и других помещений учреждения возлагается на их руководителей или других должностных лиц, специально назначенных приказом директора школы.

Каждый сотрудник должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности, знать основные требования «Правил пожарной безопасности Российской Федерации», строго соблюдать установленный настоящей инструкцией противопожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать пожар.

Сотрудники не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном законом порядке.

Требования пожарной безопасности к прилегающим территориям и помещениям.

На прилегающей объекту территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Загромождать проезды, подъезды к зданию, наружные двери, двор, а так же подступы к запасным выходам, наружным, пожарным и эвакуационным дверям.

Устраивать свалки горючих отходов, мусора, тары в противопожарных разрывах между зданиями, а также на участках, прилегающих к стенам зданий, имеющих различные проемы.

Разводить костры, сжигать отходы и тару.

Во всех помещениях, на видных местах, должны быть вывешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров телефонов пожарной охраны.

Ежедневно, по окончании работы, помещения необходимо тщательно осматривать, рабочие места убирать, электрооборудование и электросети - обесточивать.

В зданиях и помещениях запрещается:

Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГМ, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожарные вещества и материалы.

Устраивать склады горючих материалов, мастерские, а также размещать другие хозяйственные помещения  на чердаках. Производить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГМ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества в помещениях, где производится хранение каких либо материалов и материальных ценностей.

Курить в здании школы и на его прилегающей территории.

Производить электросварочные и другие огневые работы без письменного разрешения директора (заведующего) лицами, не имеющими соответствующей лицензии, квалификационных удостоверений и талонов о прохождении пожарно-технического минимума.

Загромождать коридоры, проходы, лестничные площадки, марши лестниц, лифтовые холлы и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, препятствующими выходу детей и эвакуации имущества в случае возникновения пожара.

Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить на маршах лестниц и на площадках вещи, мебель и другие материалы и товары.

Устраивать глухие решетки на окнах.

Закрывать наглухо запасные выходы. При наличии людей в помещении разрешается запирать двери лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.

Применять на путях эвакуации легковоспламеняющиеся материалы для отделки стен, потолков, ступеней и площадок в лестничных клетках.

Хранить горючие товары или не горючие товары в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления.

Требования пожарной безопасности к электроустройствам.

Электроустановки должны монтироваться и обслуживаться организацией, имеющей лицензию.

При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Использовать электроаппараты и приборы в условиях, несоответствующим рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей свои защитные свойства изоляцией.

Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их с поднятыми колпаками (рассеивателями).

Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками, и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.

Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники, и др. технику.

Прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения.

Применять нестандартные, самодельные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

Расстояние от светильников до горючих материалов, хранящихся в помещениях, должно быть не менее 0,5 м.

Электросветильники в складских помещениях должны иметь степень защиты не ниже ИП-23.

Электрооборудование складских помещений по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, Предназначенные для отключения снабжения кладовых должны располагаться вне складского помещения на

стене из негорючих материалов и заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрытия на замок.

Дежурное освещение в помещениях кладовых, а так же эксплуатация электронагревательных (газовых) приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

При эксплуатации электроустановок необходимо регулярно проводить замер сопротивления изоляции проводов, кабелей, электроприемников, и другие измерения специалистами, имеющими свидетельство на право проведения этих работ, зарегистрированное в Госпожнадзоре Р.Ф.

Во всех помещениях, независимо от назначения, которые закрываются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного и дежурного освещения, установок противопожарной защиты, а также установок работающих круглосуточно по требованию технологии).

Световые указатели выход должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

Требования пожарной безопасности к содержанию первичных средств

Помещение и здание необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения, из расчета на каждые 800 метров квадратных предельной защищаемой площади общественного здания – 6 порошковых огнетушителей вместимостью 10 л каждый (60 л порошка на 800 кв.м.).

При защите помещений с компьютерной и множительной техникой следует учитывать специфику воздействия огнетушащего вещества на оборудование. Такие помещения оборудуют углекислотными огнетушителями общей емкостью не менее указанной в п.4.1.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

Каждый огнетушитель, установленный в помещении, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться (не реже одного раза в полгода), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, отправленные на перезарядку,

должны меняться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

Помещения, оборудованные установками автоматического пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 % исходя из расчетного количества.

На объекте должно быть определено ответственное лицо «за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения».

Огнетушители располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метров. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

Порошковые огнетушители один раз в два года проходят освидетельствование на зарядной станции или в специализированной организации, имеющей лицензию.

Контроль массы заряда углекислотных огнетушителей проводится взвешиванием не реже одного раза в два года.

Противопожарный инструктаж, в т.ч. вводный проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

•    со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);
•    с сезонными работниками;
•    с командированными в организацию работниками;
•    с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
•    с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.

Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации. Образец приказа ниже.

Вводный противопожарный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов. Например выдача инструкций по соблюдению противопожарного режима, памятка порядок действий при пожаре и др..

Вводный противопожарный инструктаж проводится по Программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.

Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации.

Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной Программой. Примерно 30 минут.

Примерный перечень вопросов Программы проведения вводного противопожарного инструктажа приведен в Приложение 2 к Приказу МЧС России от 12.12.2007 N 645 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

Лица, не прошедшие вводный противопожарный инструктаж по пожарной безопасности к работе не допускается.

О проведении вводного противопожарного инструктажа делается запись в Журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого (нового сотрудника) и инструктирующего (лицо, которое проводит вводный инструктаж), а также даты проведения противопожарного инструктажа.

Дата проведения вводного противопожарного инструктажа, это дата приема сотрудника на работу.

Для регистрации вводного противопожарного инструктажа лучше завести отдельный Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.

Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации, с указанием количества листов (цифрой и прописью), подпись руководителя предприятия, дата и год оформления. Образец.

Документы для организации проведения вводного противопожарного инструктажа:

- Приказ (распоряжение) о проведении вводного противопожарного инструктажа ответственным за пожарную безопасность организации;

Важно! Перед назначением в организации Лица, ответственного за пожарную безопасность, данное Лицо обязано пройти обучение пожарно-техническому минимуму для соответствующей категории работников. Подробнее в разделе об обучении пожарно-техническому минимуму.

- Программа проведения вводного противопожарного инструктажа - перечень вопросов, утверждается руководителем организации;

- Календарный график сроков проведения вводного противопожарного инструктажа, утверждается руководителем организации;

- Журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности при проведении вводного противопожарного инструктажа. Образец заполнения и ведения Журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности;

- Инструкция проведения вводного противопожарного инструктажа по пожарной безопасности для сотрудников организации;

- Презентация (формат MS PowerPoint) вводного противопожарного инструктажа по пожарной безопасности для сотрудников организации;

- Памятки для выдачи при проведении вводного противопожарного инструктажа:

• порядок действий при пожаре на рабочем месте, в отделе, в помещении;

• соблюдение противопожарного режима на рабочем месте, в отделе, в помещении и другие памятки в зависимости от деятельности организации.

ПРИКАЗ

по МОУ «СОШ СП Новая Балкария»

от "01» сентября 2011г.                                                        № 93\4

О создании добровольной пожарной дружины.

Для проведения работы по предупреждению и борьбе с пожарами в соответствии с требованием п. 9. Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03)  П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить добровольную пожарную дружину (далее – ДПД), избранную на собрании трудового коллектива, протокол

№ 01от сентября 2011г.  в составе:

– начальник ДПД: Динаева Р.А.

в целях предупреждения пожара – следит за выполнением противопожарного режима и обязанностей номеров боевого расчета;

по тревоге – извещает боевой расчет и пожарную команду (за ним закрепляется инвентарь – средства связи);

на пожаре – руководит ответственный за пожарную безопасность Ацканов М.Х.

в целях предупреждения пожара – следит за наличием, исправностью и чистой пожарного инвентаря, кранов и пожарных рукавов, выполнением требований к путям эвакуации и состоянием эвакуационных выходов;

по тревоге – является к месту происшествия;

при пожаре – тушит пожар закрепленным инвентарем – стволом.

в целях предупреждения пожара – следит за исправностью пожарного инвентаря (кошма и песок) и соблюдением режима курения и уборки помещений;

по тревоге – является к месту происшествия и встречает пожарную команду;

2. Не реже одного раза в квартал проводить практические тренировки всех членов ДПД по применению средств пожаротушения и действиям согласно расчету по локализации загорания и обеспечению быстрой и организованной эвакуации работников и детей в случае возникновения пожара, для чего ответственному за соблюдение требований пожарной безопасности здания своевременно составлять соответствующие планы тренировок.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Ацканова М.Х.

Директор школы:                               Боташева Ш.М.

С приказом ознакомлены:

ПАМЯТКА
О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Порядок сообщения о пожаре
Заметив пожар или загорание, необходимо немедленно организовать оповещение об этом всех находящихся в здании людей, независимо от размеров и места пожара или загорания, равно как и при обнаружении хотя бы малейших признаков горения (дыма, запаха гари) и немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01». Очевидно, что быстрота прибытия пожарной помощи, позволит успешнее ликвидировать пожар и быстрее помочь людям, находящимся в опасности.

Сообщения о пожаре, как правило, передаются по телефону. Поэтому каждый человек должен хорошо знать места расположения телефонных аппаратов, особенно тех, которые доступны в любое время суток. Следует помнить, что с помощью сотового телефона можно вызвать помощь даже при отсутствии денег на счете или SIM-карты по номеру «112».

Каждый работник образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность, фамилию и номер своего телефона);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя образовательного учреждения или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

Эвакуация людей и имущества
Во избежание травмирования и гибели людей во время эвакуации следует действовать спокойно, без паники. Для предотвращения распространения огня в другие помещения обязательно следует плотно закрывать за собой двери. Вдыхание раскаленного воздуха может привести к параличу дыхательных путей и трагическому исходу. Во избежание ожогов, проходя через горящие помещения, следует защитить открытые части тела одеждой, двигаться, пригнувшись или на четвереньках, так как внизу температура воздуха ниже и меньше дыма. Следует помнить, что сильное нервное возбуждение мобилизует физические ресурсы: прибавляется энергия, возрастает физическая сила, повышается способность к преодолению препятствий, но при этом у некоторых людей теряется способность адекватно воспринимать ситуацию. В таком состоянии резко возрастает внушаемость, действия людей становятся автоматическими, сильнее проявляются склонности к подражанию. В таких ситуациях, если нет четкого руководства эвакуацией, может возникнуть паника и давка. Люди могут забыть о наличии запасных выходов. Дети могут прятаться от страха в шкафы, под кровати и другие труднодоступные места.

Руководитель образовательного учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;

е) выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

з) воздержаться от распахивания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

ПАМЯТКА ДЕЖУРНОМУ
В образовательных учреждениях, с круглосуточным пребыванием обучающихся или воспитанников дежурный по учреждению в выходные и праздничные дни, а также в вечерние и ночные часы обязан:

а) при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) не загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости могут быть беспрепятственно открыты, особенно в зимнее время.

В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, сообщить об этом руководителю или заменяющему его работнику и принять меры к устранению нарушений;

б) иметь списки (журналы) учащихся, воспитанников и работников, находящихся в детском учреждении, знать места их расположения и в установленное время сообщить сведения о количестве людей в пожарную охрану;

в) постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ворот автомобильных въездов на территорию детского учреждения, а также исправный ручной электрический фонарь.

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МОУ «СОШ СП Новая Балкария» __________________ Д.А.Кудаев | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ СП Новая Балкария ___________________ Ш.М.Боташева |
| --- | --- |

Положение
 о пожарно-технической комиссии

МОУ «СОШ СП Новая Балкария»

I. Общие положения

1.1. Пожарно-техническая комиссия (далее – ПТК) создается на основании п.9 ППБ 01-03 с целью проведения противопожарных мероприятий в образовательном учреждении.

1.2. ПТК назначается приказом руководителя образовательного учреждения в составе заместителя директора по административно-хозяйственной части, специалиста по охране труда, ответственных за электрохозяйство и пожарную безопасность, представителя трудового коллектива (профсоюзной организации) и других лиц по усмотрению руководителя образовательного учреждения.

1.3. ПТК поддерживает постоянную связь и взаимодействует с органами Государственной противопожарной службы.

1.4. В своей практической работе ПТК руководствуется законодательством в области пожарной безопасности (ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, ППБ 01-03, ППБ 101-89, стандартами, нормами и другими нормативными документами по пожарной безопасности), а также приказами и указаниями руководителя учреждения.

II. Основные задачи ПТК

2.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима, установленного в образовательном учреждении.

2.2. Выявление нарушений требований пожарной безопасности в учреждении, которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на их устранение.

2.3. Содействие пожарной охране в организации и проведении профилактической работы, устранении и поддержании строгого противопожарного режима.

2.4. Пропаганда передового опыта в области пожарной безопасности, консультирование работников о мерах пожарной безопасности.

III. Функции ПТК

3.1. Ежеквартально проводит детальный осмотр территории, всех зданий, сооружений и помещений учреждения с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности, намечает пути  и способы их устранения с указанием конкретных сроков выполнения и ответственных лиц.

3.2. Контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных предписаниями должностных лиц органов Государственной противопожарной службы.

3.3.  Проводит беседы и лекции на противопожарные темы.

3.4. Участвует в разработке инструкций о мерах пожарной безопасности в структурных подразделениях, инструкций по эвакуации и планов эвакуации людей при пожаре.

3.5. Проводит проверку боеспособности добровольной пожарной дружины, пожарных расчетов, тренировки с дежурным и обслуживающим персоналом по отработке действий в случае пожара и использованию первичных средств пожаротушения.

IV. Права ПТК

4.1. Контролирует выполнение противопожарных мероприятий в установленные сроки.

4.2. Заслушивает на своих заседаниях руководителей структурных подразделений и должностных лиц о выполнении требований пожарной безопасности и установленного противопожарного режима.

4.3. Вносит предложения руководителю учреждения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и установленного противопожарного режима.

4.4. ПТК не имеет право отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями органов Государственной противопожарной службы. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, она предоставляет свои предложения руководителю учреждения для решения вопроса с органами Государственной противопожарной службы, выдавшими предписание.

Председатель ПТК ____________________________ Боташева Ш.М.